附件4

房屋建筑工程质量投诉处理情况一览表

| 质量问题 类型 投诉处理 宗数 | 渗漏问题 |  |  |  |  |  |  | 结构裂缝问题 |  |  |  | 其他问题 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 屋面 | 外墙 | 外窗 | 卫生间 | 给排水管道 | 地下室 | 小计 | 梁 | 楼板 | 屋面板 | 小计 | 内墙开裂 | 天花脱落 | 下水管道堵塞 | 墙面地面空鼓 | 不均匀沉降 | 饰面砖松脱 | 装饰面粗糙 | 其他 | 小计 |  |
| 核实投诉宗数 | 225 | 428 | 121 | 329 | 186 | 70 | 1359 | 20 | 173 | 48 | 241 | 409 | 72 | 45 | 343 | 86 | 137 | 169 | 1696 | 2957 | 4557 |
| 正在处理宗数 | 17 | 10 | 14 | 27 | 28 | 3 | 99 | 4 | 14 | 3 | 21 | 26 | 5 | 6 | 17 | 3 | 10 | 10 | 98 | 175 | 295 |
| 已处理完毕宗数 | 210 | 419 | 107 | 300 | 158 | 67 | 1261 | 18 | 155 | 45 | 218 | 383 | 69 | 38 | 321 | 83 | 127 | 159 | 1603 | 2783 | 4262 |